Рисунок 1. Компоненты, расположенные на верхней крышке WB-demo-kit v.3

Рисунок 2. Компоненты, расположенные на нижней крышке WB-demo-kit v.3

Таблица 2. Перечень модулей стенда WB-demo-kit v.3

| № | Название | № | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| TA0.1 | Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10 | QF1 | Автомат питания чемодана |
| TA0.2 | Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6 | QF2 | Автомат питания силовой части диммера A11 |
| BK1 | Датчик температуры 1-wire DS18B20 | QF3 | Автомат высоковольтной части счетчика A10 |
| BK2 | Датчик температуры 1-wire DS18B20 | A9 | Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 |
| A7 | Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 | A10 | Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E |
| A8.1 | Внешний ИК-передатчик для WB-MIR | A11 | Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 |
| A8 | Устройство ИК-управления WB-MIR | TA1 | Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309 |
| A6 | Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4 | EL1 | Лампа накаливания |
| A1 | Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2 | XP1 | Гнездо для подключения питания 230 В |
| A2 | Контроллер Wiren Board 8 | BR1 | Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока |
| A3 | Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 | M2 | Вентилятор |
| A4 | Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 | SB1 | Кран — включает и выключает подачу воды, сбрасывает аварию протечки |
| A5 | Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D | SB2 | Вентиляция — управляет вентилятором |
| LED1 | Лента светодиодная RGBW | SB3 | Освещение — включает и выключает лампу накаливания, управляет её яркостью |
| P1 | Счетчик электроэнергии Энергомера CE102 R5.1 | B1 | Датчик протечки |

Рисунок 3. Компоненты, расположенные на верхней крышке WB-demo-kit v.2

Рисунок 4. Компоненты, расположенные на нижней крышке WB-demo-kit v.2

| № | Название | № | Название | № | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик температуры 1-wire DS18B20 | 13 | Электросчетчик "Милур 307" | 25 | Индикатор 2 (вентилятор) |
| 2 | Датчик температуры 1-wire DS18B20 | 14 | Автомат питания набора (L1) | 26 | Индикатор 3 (контактор) |
| 3 | Преобразователь 1-Wire — Modbus RTU WB-M1W2 | 15 | Автомат питания вентилятора (L2) | 27 | Кнопка 1 (подача воды, сброс аварии по протечке) |
| 4 | Устройство ИК-управления WB-MIR | 16 | Автомат питания контактора (L3) | 28 | Кнопка 2 (вентилятор) |
| 5 | Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3 | 17 | Трансформатор тока 25 А (L1) | 29 | Кнопка 3 (контактор) |
| 6 | RGB лента в профиле | 18 | Трансформатор тока 25 А (L2) | 30 | Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока |
| 7 | Блок питания HDR-30-24 | 19 | Трансформатор тока 25 А (L3) | 31 | Шаровой кран с электроприводом |
| 8 | Контроллер WirenBoard 6 с модулем резервного питания для WirenBoard 6 WBMZ2-BATTERY | 20 | Контактор 220 В | 32 | Вентилятор |
| 9 | Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 | 21 | Модуль реле 3-канальный WB-MR3 |  |  |
| 10 | Модуль обнаружения протечек WB-MWAC | 22 | Многоканальный измеритель WB-MAP12H |  |  |
| 11 | Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D | 23 | Датчик протечки |  |  |
| 12 | Комбинированный датчик WB-MS | 24 | Индикатор 1 (протечка) |  |  |